## EEG_Bins
Bin_Index | Bin_Start_s | Bin_End_s | Spike_Count | SWD_Count | Seizure_Count
1 | 0 | 60 | 3 | 2 | 0
2 | 60 | 120 | 1 | 1 | 0
3 | 120 | 180 | 0 | 0 | 0
4 | 180 | 240 | 1 | 0 | 0
5 | 240 | 300 | 0 | 0 | 0

## EEG_Events
Type | Start_s | End_s | Duration_s | Confidence
SWD | 3.025 | 4.525 | 1.5 | 0.85
Spike | 12.21 | 12.21 | 0
SWD | 18.89 | 19.57 | 0.68 | 0.85
Spike | 35.822 | 35.822 | 0
Spike | 50.126 | 50.126 | 0
Spike | 68.9595 | 68.9595 | 0
SWD | 86.7795 | 87.2145 | 0.435 | 0.85
Spike | 202.6995 | 202.6995 | 0

## Meta
fs_Hz | recording_duration_s | total_spikes | total_SWDs | total_seizures | bin_size_s | preprocess | detector_fs | source_file | streaming | chunk_s | overlap_s | chunks_processed | ctx_cli_command | ctx_force_fs | ctx_debug_plots
2000 | 299.9995 | 5 | 3 | 0 | 60 | streamed rolling-median detrend + 50/100 Hz notch + 0.5-100 Hz bandpass | Spikes 500 Hz ¦ SWD 200 Hz ¦ Seizure 250 Hz | D:\eeg_ecg_analyser\917_eeg_test_first5min.tsv | TRUE | 60 | 10 | 5 | analyze-eeg |  | FALSE